수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (11월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	내수리	34	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0121	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	336-11	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0109	12	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	92	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0065	7	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	189-32	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0207	14	불검출	불검출
(5)	부용면	문곡리	953-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0156	13	불검출	불검출
(6)	강내면	월곡리	154	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.0131	12	불검출	불검출
(7)	강외면	서평리	53-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0124	12	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	543-11	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0063	16	0.122	0.0097

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(19개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	149	적 합	0	불검출	불검출	0.05
2	내수읍	학평리	140-24	적 합	0	불검출	불검출	0.05
3	오창읍	학소리	291-1	적 합	0	불검출	불검출	0.05
4	오창읍	양청리	773-7	적 합	0	불검출	불검출	0.05
5	오창읍	구룡리	423-8	적 합	0	불검출	불검출	0.05
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.05
7	미원면	미원리	570	적 합	0	불검출	불검출	0.1
8	가덕면	인차리	214	적 합	0	불검출	불검출	0.05
9	남일면	효촌리	711	적 합	0	불검출	불검출	0.05
10	남이면	척산리	334-2	적 합	0	불검출	불검출	0.05
11	문의면	미천리	14-35	적 합	0	불검출	불검출	0.05
12	부용면	부강리	439-7	적 합	0	불검출	불검출	0.05
13	강내면	탑연리	137	적 합	0	불검출	불검출	0.1
14	강내면	탑연리	318	적 합	0	불검출	불검출	0.15
15	강외면	봉산리	612	적 합	0	불검출	불검출	0.15
16	강외면	연제리	774	적 합	0	불검출	불검출	0.05
17	옥산면	가락리	465-8	적 합	0	불검출	불검출	0.05
18	옥산면	오산리	250-3	적 합	0	불검출	불검출	0
19	북이면	신대리	산4-8	적 합	0	불검출	불검출	0.05