수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (5월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	세교리	702	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0078	14	불검출	불검출
(2)	오창읍	창리 51	지문규	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0074	14	불검출	불검출
(3)	미원면	미원리	57-5	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.25	불검출	0.0056	8	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	38-3	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0053	13	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	25-10	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.0123	14	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	158-14	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0081	14	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	222	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.006	14	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0069	14	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	도원리	133	적 합	0	불검출	불검출	0.2
2	내수읍	마산리	171-3	적 합	0	불검출	불검출	0.2
3	오창읍	장대리	322	적 합	0	불검출	불검출	0.2
4	오창읍	양청리	674-2 최부경	적 합	0	불검출	불검출	불검출
5	오창읍	구룡리	424-1 이상열	적 합	0	불검출	불검출	불검출
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.7
7	미원면	미원리	570-21	적 합	0	불검출	불검출	2
8	가덕면	인차리	374	적 합	0	불검출	불검출	1
9	남일면	효촌리	33	적 합	0	불검출	불검출	불검출
10	남이면	외천리	김진천	적 합	0	불검출	불검출	0.2
11	문의면	미천리	228-94	적 합	0	불검출	불검출	0.3
12	부용면	부강리	6-4	적 합	0	불검출	불검출	0.2
13	강내면	탑연리	309-9	적 합	0	불검출	불검출	0.3
14	강내면	탑연5리	388 황길춘	적 합	0	불검출	불검출	불검출
15	강외면	오송1리	60-75 유영권	적 합	0	불검출	불검출	0.2
16	강외면	연제리	807 이종길	적 합	0	불검출	불검출	0.3
17	강외면	만수리	580 김한수	적 합	0	불검출	불검출	0.3
18	옥산면	오산2리	142	적 합	0	불검출	불검출	불검출
19	옥산면	오산2리	227	적 합	0	불검출	불검출	불검출
20	북이면	신대1리	300 김종조	적 합	0	불검출	불검출	0.2
21	북이면	내둔리	346-2 이인원	적 합	0	불검출	불검출	0.2