수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (1월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	학평리	140-3	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.010	18	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	253	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.012	18	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	118-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.013	14	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌4리	187-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.005	18	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	1027-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.25	불검출	0.012	18	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	275-5	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.040	39	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	242-17	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.013	18	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.029	29	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	92-2	적 합	0	불검출	불검출	0.35
2	내수읍	우산리	471-1	적 합	0	불검출	불검출	0.35
3	오창읍	창리	108	적 합	0	불검출	불검출	0.35
4	오창읍	양청리	668-1	적 합	0	불검출	불검출	0.40
5	오창읍	각리	655-3	적 합	0	불검출	불검출	0.40
6	낭성면	이목리	51	적 합	0	불검출	불검출	0.15
7	미원면	미원리	557-2	적 합	0	불검출	불검출	0.05
8	가덕면	인차리	산25-21	적 합	0	불검출	불검출	0.05
9	남일면	효촌리	250-4	적 합	0	불검출	불검출	0.20
10	남이면	척산리	628	적 합	0	불검출	불검출	0.15
11	문의면	미천리	114-90	적 합	0	불검출	불검출	0.35
12	현도면	죽암리	403	적 합	0	불검출	불검출	0.30
13	부용면	부강6리	107-1	적 합	0	불검출	불검출	0.20
14	강내면	탑연리	216	적 합	0	불검출	불검출	0.30
15	강내면	탑연리	275	적 합	0	불검출	불검출	0.05
16	강외면	오송리	140-14	적 합	0	불검출	불검출	0.25
17	강외면	만수리	694	적 합	0	불검출	불검출	0.15
18	강외면	연제리	817	적 합	0	불검출	불검출	0.15
19	옥산면	오산리	540-1	적 합	0	불검출	불검출	0.15
20	옥산면	가락리	764-60	적 합	0	불검출	불검출	0.25
21	북이면	석성리	504-15	적 합	0	불검출	불검출	0.30
22	북이면	신대리	4-8	적 합	0	불검출	불검출	0.30