수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (5월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	덕암리	158-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.023	13	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	59-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.020	13	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	104-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.018	7	0.07	불검출
(4)	남일면	고은리	453-33	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.010	13	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	538-8	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.014	13	불검출	불검출
(6)	강내면	월곡리	273	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.013	13	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	149-3	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.014	13	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-7	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.013	13	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	159-22	적 합	0	불검출	불검출	0.10
2	내수읍	세교리	336-1	적 합	0	불검출	불검출	0.10
3	오창읍	일신리	281	적 합	0	불검출	불검출	0.15
4	오창읍	양청리	690-7	적 합	0	불검출	불검출	0
5	오창읍	양청리	729-7	적 합	0	불검출	불검출	0.10
6	낭성면	이목리	35	적 합	0	불검출	불검출	0.10
7	미원면	미원리	295	적 합	0	불검출	불검출	0.10
8	가덕면	인차리	317	적 합	0	불검출	불검출	0.40
9	남일면	고은리	453-9	적 합	0	불검출	불검출	0.10
10	남이면	문동리	134-1	적 합	38	불검출	불검출	0
11	문의면	미천리	114-112	적 합	0	불검출	불검출	0.10
12	현도면	죽암리	352-6	적 합	0	불검출	불검출	0.10
13	부용면	부강리	138	적 합	0	불검출	불검출	0.15
14	강내면	사인리	260-5	적 합	0	불검출	불검출	0.20
15	강내면	석화리	105-2	적 합	0	불검출	불검출	0.20
16	강외면	오송리	29-2	적 합	0	불검출	불검출	0.15
17	강외면	만수리	625	적 합	0	불검출	불검출	0.15
18	강외면	연제리	794	적 합	0	불검출	불검출	0.15
19	옥산면	가락리	754-2	적 합	0	불검출	불검출	0.10
20	옥산면	가락리	762-2	적 합	0	불검출	불검출	0.10
21	북이면	대율리	209	적 합	0	불검출	불검출	0.15
22	북이면	내추리	317	적 합	0	불검출	불검출	0.10