수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (9월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
			수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	내수리 224	적합	0	불검출	불검출	0.01	0.05	불검출	0.015	12	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리 395	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.016	12	불검출	불검출
(3)	미원면	미원리 535-17	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.017	8	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리 11-11	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.009	11	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리 138	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.012	12	0.05	불검출
(6)	강내면	월곡리 137-7	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.30	불검출	0.015	12	불검출	불검출
(7)	강외면	궁평리 340-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.016	12	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리 540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.015	12	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
			수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	내수리 111	적 합	0	불검출	불검출	0.05
2	내수읍	마산리 197-18	적 합	0	불검출	불검출	0.05
3	오창읍	장대리 342	적 합	0	불검출	불검출	0.15
4	오창읍	구룡리 421-7	적 합	0	불검출	불검출	0.20
5	오창읍	양천리 799-1	적 합	0	불검출	불검출	0.20
6	낭성면	이목리 173-6	적 합	0	불검출	불검출	0.15
7	미원면	미원면 미원리 427-1	적 합	0	불검출	불검출	0.05
8	가덕면	인차리 331-5	적 합	0	불검출	불검출	0.15
9	남일면	효촌리 196-1	적 합	0	불검출	불검출	0.05
10	남이면	척산리 608-1	적 합	0	불검출	불검출	0.10
11	문의면	미천리 228-54	적 합	0	불검출	불검출	0.05
12	현도면	죽암리 406	적 합	0	불검출	불검출	0
13	부용면	부강리 538	적 합	0	불검출	불검출	0
14	강내면	탑연리 277-1	적 합	0	불검출	불검출	0.30
15	강내면	월곡리 79-1	적 합	0	불검출	불검출	0.40
16	강외면	오송리 54-21	적 합	0	불검출	불검출	0.30
17	강외면	연제리 769	적 합	0	불검출	불검출	0.20
18	강외면	만두리 565	적 합	0	불검출	불검출	0.20
19	옥산면	가락3리 764-181	적 합	0	불검출	불검출	0.10
20	옥산면	가락리 750-71	적 합	0	불검출	불검출	0.10
21	북이면	대월리 208	적 합	0	불검출	불검출	0.05
22	북이면	신대리 48	적 합	0	불검출	불검출	0