수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (10월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
			수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	도원리 157-6	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.092	10	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리 309-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.093	10	불검출	불검출
(3)	미원면	미원리 557-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.22	불검출	0.080	7	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리 196-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.043	10	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리 138	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.061	10	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리 322-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.23	불검출	0.058	10	불검출	불검출
(7)	강외면	봉산리 440	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.23	불검출	0.052	10	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리 540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.049	10	0.06	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
			수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리 13	적 합	0	불검출	불검출	0.11
2	내수읍	은곡리 82	적 합	0	불검출	불검출	0.12
3	오창읍	모정리 282	적 합	0	불검출	불검출	0.24
4	오창읍	각리 652-4	적 합	0	불검출	불검출	0.43
5	오창읍	양천리 759-5	적 합	0	불검출	불검출	0.31
6	낭성면	이목리 120-3	적 합	0	불검출	불검출	0.33
7	미원면	미원리 303	적 합	0	불검출	불검출	0.13
8	가덕면	인차리 319	적 합	10	불검출	불검출	0
9	남일면	효촌리 33	적 합	0	불검출	불검출	0
10	남이면	척산리 608	적 합	0	불검출	불검출	0
11	문의면	미천리 228-54	적 합	0	불검출	불검출	0.30
12	현도면	죽전리 405-4	적 합	0	불검출	불검출	0
13	부용면	부용면 부강리 538-8	적 합	0	불검출	불검출	0.10
14	강내면	탑연리 143-3	적 합	0	불검출	불검출	0.24
15	강내면	월곡리 428-2	적 합	0	불검출	불검출	0.32
16	강외면	오송리 102-1	적 합	0	불검출	불검출	0.34
17	강외면	연제리 769	적 합	0	불검출	불검출	0
18	강외면	만수리 651	적 합	0	불검출	불검출	0
19	옥산면	오산리 549-9	적 합	0	불검출	불검출	0.31
20	옥산면	오산리 536-3	적 합	0	불검출	불검출	0.23
21	북이면	석화리 120-1	적 합	0	불검출	불검출	0.24
22	북이면	신대리 202	적 합	0	불검출	불검출	0.23