수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (11월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
			수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	마산길 3	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	0.010	0.031	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	공항로 1033-5	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.031	10	불검출	불검출
(3)	미원면	단재로 2472	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.055	9	불검출	불검출
(4)	남일면	단재로 501	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.018	10	불검출	불검출
(5)	부용면	부강5길 38	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.021	11	불검출	불검출
(6)	강내면	태성탑연로 270	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.024	10	불검출	불검출
(7)	강외면	정중연제로 16	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.021	10	불검출	불검출
(8)	옥산면	옥산시내1길 43	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.021	10	0.08	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
			수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	내수학평길 27-11	적 합	0	불검출	불검출	0.10
2	내수읍	내수학평길 56	적 합	0	불검출	불검출	0.10
3	오창읍	두릉유리로 1137-1	적 합	0	불검출	불검출	0.10
4	오창읍	구룡2길 45-5	적 합	0	불검출	불검출	0.20
5	오창읍	양청택지1길 35	적 합	0	불검출	불검출	0.08
6	낭성면	낭성시내3길 18	적 합	0	불검출	불검출	0.10
7	미원면	내산길 13-2	적 합	20	불검출	불검출	불검출
8	가덕면	인차리 317	적 합	6	불검출	불검출	불검출
9	남일면	단재로 493	적 합	0	불검출	불검출	불검출
10	남이면	척산길 7	적 합	0	불검출	불검출	0.20
11	문의면	미천리 148-10	적 합	0	불검출	불검출	0.05
12	현도면	죽암1길 15	적 합	0	불검출	불검출	0.10
13	부용면	부강외천로40-10	적 합	0	불검출	불검출	불검출
14	강내면	월곡길 22	적 합	0	불검출	불검출	0.08
15	강내면	가로수길 488	적 합	0	불검출	불검출	0.20
16	강외면	오송4길 29	적 합	0	불검출	불검출	0.20
17	강외면	연제리 802	적 합	0	불검출	불검출	0.28
18	강외면	만수리 579	적 합	0	불검출	불검출	0.30
19	옥산면	덕촌덕절길 56-3	적 합	0	불검출	불검출	0.15
20	옥산면	시내1길 45-54	적 합	0	불검출	불검출	0.13
21	북이면	신대석성로 10	적 합	0	불검출	불검출	0.10
22	북이면	서당길 133-10	적 합	0	불검출	불검출	0.10