수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (1월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
			수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	비상길 34	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	10	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리 394-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.26	불검출	불검출	11	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리 113-6	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.24	불검출	0.024	11	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리 251-11	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.30	불검출	불검출	12	불검출	불검출
(5)	부용면	부강5길 38	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.32	불검출	불검출	11	불검출	불검출
(6)	강내면	태성탑연 421-9	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.29	불검출	0.030	11	불검출	불검출
(7)	오송읍	봉산1길 29-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.33	불검출	불검출	11	불검출	불검출
(8)	옥산면	옥산시내1길43	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.19	불검출	0.040	11	0.06	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(23개소)

번호	주 소	검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
		수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	부용면 부강리 375	적 합	0	불검출	불검출	0.14
2	현도면 죽전리 355-4	적 합	0	불검출	불검출	0.30
3	문의면 미천리 121-14	적 합	0	불검출	불검출	0.26
4	남이면 척산리 591-17	적 합	0	불검출	불검출	0.36
5	낭성면 이목리 172	적 합	0	불검출	불검출	0.17
6	미원면 내산리 123-6	적 합	0	불검출	불검출	0.10
7	가덕면 인차리 329-4	적 합	0	불검출	불검출	0.18
8	남일면 효촌리 197-1	적 합	0	불검출	불검출	0.33
9	가덕면 인차리 317	적 합	0	불검출	불검출	0.15
10	오창읍 모정리 257	적 합	0	불검출	불검출	0.22
11	오창읍 각리 650-9	적 합	0	불검출	불검출	0.12
12	오창읍 양청리 761-4	적 합	0	불검출	불검출	0.29
13	강내면 탑연리 118-32	적 합	0	불검출	불검출	0.14
14	강내면 월곡리 299-7	적 합	0	불검출	불검출	0.15
15	오송읍 오송리 103	적 합	0	불검출	불검출	0.16
16	오송읍 연제리 674	적 합	0	불검출	불검출	0.16
17	오송읍 만수리 505	적 합	0	불검출	불검출	0.22
18	옥산면 청주역로 99-3	적 합	0	불검출	불검출	0.26
19	옥산면 오산리 535-1	적 합	0	불검출	불검출	0.27
20	내수읍 마산리 14-1	적 합	0	불검출	불검출	0.28
21	내수읍 내수리 529-126	적 합	0	불검출	불검출	0.37
22	북이면 석화리 146-3	적 합	0	불검출	불검출	0.32
23	북이면 신대리 286-4	적 합	0	불검출	불검출	0.25